## Sheet1 (2)
実装するイベント | イベント
| ひとひねり | ふたひねり |  |  | 意図をもって解釈するが、それが不十分
・車が１区間動く | 車が前進 | 車が後退 | [5 empty] | 車が二台あったらどうするのか？
・発煙筒による誤報 | 発煙筒 | 発煙筒が発火 |  |  | 発煙筒と発火の両立
| 人が車を押す | 人が車を止める
| 人が消火する | 人が発火する
| 多数で発報 | すべて発報
| 奥の方で発報せずに発火 | 手前で発報せずに発火うっすら、衝突の残骸と、煙が移る
| 人が燃えている | 自ら燃えている
水噴霧が故障して一つ使えない→発報位置で噴霧するが、できない、一個手前をやるがかからない→システムはわからない
・複数の | 複数の車が発火 | ３台以上が発火
発火した車に衝突→ありえない
| 仰向けに人が倒れている | 倒れている人が動かない
工事している場所がある
角度を変えたら車内が燃えているのがうっすら見える
| 爆発して車が散乱 | 爆発して複数の車が散乱
そもそも区画がずれている問題→水噴霧区間がずれている場合があり、これはどうしようもできない
実は車が動いていて、連続的に変化させないといけない→ただ、次のステップでもう一回やらなくてはいけない、っていうのは少し微妙かもしれない
奥からすると意図していても、奥からになっていない→故障車が二台あり、奥の方が燃えているのに、手前を見てしまっている
第30回のシナリオ→予備実験では、25回と30回に入れてやってみる
|  |  |  | 車(火) |  | 車
|  |  | CCTV |  | AI噴霧 | AI噴霧 | CCTV

## Sheet1
従来 | 25
現行 | 20
高度 | 15
従来 | 15
現行 | 20
高度 | 25

## Sheet2
F1 | info1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 車 | Q | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | Ａ | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | [7 empty] | イベント
誤報 | 1 | 発報位置 | [8 empty] | -1275 | 30 | 11 | 発報位置 |  |  |  | ● | ● |  |  |  | -2450 | 28 | 21 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -2275 | 発報なし | 1 | [6 empty] | ３発報 | 11 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 21 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | bar: 5
| CCTV３ |  | 5: 発煙筒; 6: 車 | 発煙筒 | 29 | CCTV１０ | [5 empty] | 火 | 火 |  |  | 車２ | 27 | CCTV９ |  |  | 火 | [6 empty] | 車２ | [13 empty] | 火 | [9 empty] | 火
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | -2425 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -2300 |  |  | 自動噴霧 | [7 empty] | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: 5
F2 | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | W | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | Ｓ | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | １発報 | 2 | 発報位置 |  |  | ● |  |  | ３発報 | 12 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 22 | 発報位置 |  | ● |  | ● | ● | ●
誤報 | 2 | 発報位置 | [8 empty] | -1375 | 7 | 12 | 発報位置 |  | ● | ● | [5 empty] | -1250 | 9 | 22 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -1275 | [5 empty] | 火 |  | ・発煙筒による五発報 | [5 empty] | 火 | [8 empty] | 火
| CCTV５ | [10 empty] | 6 | CCTV４ |  | 火 | [7 empty] | 車２ | 8 | CCTV５ |  |  | 火 | [6 empty] | 車２ |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -1225 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1300 | １発報 | 3 | 発報位置 |  |  | ● | ● |  | ３発報 | 13 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 23 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ●
F3 | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | E | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | Ｄ | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | [6 empty] | 火 | [7 empty] | 火 | [7 empty] | 火
12 | 3 | 発報位置 | [8 empty] | -1525 | 14 | 13 | 発報位置 |  | ● | ● | [5 empty] | -1625 | 14 | 23 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -1650 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: 11
11 | CCTV５ | [9 empty] | 車２ | 13 | CCTV６ |  |  |  |  | 火 |  |  |  |  | 車２ | 13 | CCTV６ |  |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  | 車２ | ２発報 | 4 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 14 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 24 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 11 to 12
|  | 自動噴霧 | 11: 手動４チャンネル |  |  |  | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -1600 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1675 |  |  |  | 火 | [10 empty] | 火 | [8 empty] | 火
F4 | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | R | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | Ｆ | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △
17 | 4 | 発報位置 | [8 empty] | -1850 | 17 | 14 | 発報位置 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | -1750 | 18 | 24 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -1775 | ２発報 | 5 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 15 | 発報位置 | ● | ● |  | ● |  | 5発報 | 25 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 手動４チャンネル 16 to 手動４チャンネル 17
16 | CCTV７ | [9 empty] | 車２ | 16 | CCTV７ |  | 火 | 火 | [6 empty] | 車２ | 17 | CCTV７ |  |  | 火 | [6 empty] | 車２ |  |  |  | 火 | [9 empty] | 火 | [9 empty] | 火 | bar: 手動４チャンネル 17 to 手動４チャンネル 19
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -1725 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1800 |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: 手動４チャンネル 16 to 手動４チャンネル 17
F5 | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | T | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | Ｇ | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | ２発報 | 6 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 16 | 発報位置 | ● | ● |  | ● |  | 5発報 | 26 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ●
22 | 5 | 発報位置 | [8 empty] | -2050 | 23 | 15 | 発報位置 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | -2100 | 22 | 25 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -2150 |  |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [10 empty] | 火 | bar: 20 to △ 21
21 | CCTV８ | [9 empty] | 車２ | 22 | CCTV８ |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  |  | 車２ | 21 | CCTV８ |  |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  | 車２ |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 21 to △ 23
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -2075 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -2100 | ２発報 | 7 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 17 | 発報位置 | ● | ● |  | ● |  | 5発報 | 27 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 20 to △ 21
F6 | info1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 車（火） | Y | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | Ｈ | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | [5 empty] | 火 | [6 empty] | 火 | [10 empty] | 火
5 | 6 | 発報位置 | [8 empty] | -1200 | 29 | 16 | 発報位置 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | -2375 | 29 | 26 | 発報位置 |  | ● |  | ● | ● | ● |  |  | -2400 |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 3 to △ 5
4 | CCTV３ | [9 empty] | 車２ | 28 | CCTV１０ |  |  |  |  | 火 |  |  |  |  | 車２ | 28 | CCTV９ |  |  |  |  | 火 |  |  |  |  | 車２ | ３発報 | 8 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 18 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● |  | 5発報 | 28 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: △ 4 to △ 5
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -2350 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -2350 |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [9 empty] | 火 | bar: △ 3 to △ 4
F7 | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | U | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | Ｊ | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △
11 | 7 | 発報位置 | [8 empty] | -1475 | 9 | 17 | 発報位置 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | -1400 | 9 | 27 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | -1400 | ３発報 | 9 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 19 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● |  | 5発報 | 29 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 6 to △ 7; △ 9 to △ 10
10 | CCTV５ | [9 empty] | 車２ | 8 | CCTV５ |  |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  | 車２ | 8 | CCTV５ |  |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  | 車２ |  |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [9 empty] | 火 | bar: △ 10 to △ 11
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -1375 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1350 |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 7 to △ 8
F8 | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | I | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | Ｋ | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | ３発報 | 10 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 20 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● |  | 7発報 | 30 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
14 | 8 | 発報位置 | [8 empty] | -1625 | 14 | 18 | 発報位置 |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | -1650 | 15 | 28 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | -1675 |  |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [11 empty] | 火 | bar: 10 to △ 13
13 | CCTV６ | [9 empty] | 車２ | 13 | CCTV６ |  |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  | 車２ | 14 | CCTV６ | [5 empty] | 火 |  |  |  | 車２ |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 13 to △ 14
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1675 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1600 | [8 empty] | ４発報 | 20 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● | bar: 11 to △ 12
F9 | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | O | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | Ｌ | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） |  | 変数 |  |  | 値 | [7 empty] | 火
21 | 9 | 発報位置 | [8 empty] | -1975 | 21 | 19 | 発報位置 |  | ● | ● |  | ● | ● |  |  | -1975 | 21 | 29 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | -1975 |  | ・火災に関わる車の数 |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  | 30回目 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: △ 16 to △ 17; △ 19 to △ 20
20 | CCTV８ | [9 empty] | 車２ | 20 | CCTV８ | [6 empty] | 火 |  |  | 車２ | 20 | CCTV８ | [6 empty] | 火 |  |  | 車２ |  | ・火災検知の数 |  |  | ※1 | 3 | 4 |  | ４発報 | 20 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● | [5 empty] | 車(火) |  | 車 | bar: △ 20 to △ 21
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -2000 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1900 | [11 empty] | 火 | [9 empty] | △ | △ | bar: △ 17 to △ 18
F10 | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | P | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | Ｍ | info2 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 車（火） | [10 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  | 第30回のシナリオ→予備実験では、25回と30回に入れてやってみる
27 | 10 | 発報位置 | [8 empty] | -2275 | 23 | 20 | 発報位置 |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | -2050 | 18 | 30 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -1925 | [8 empty] | 4発報 |  | 発報位置 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 車(火) |  | 車 | bar: 20 to △ 26
26 | CCTV９ | [9 empty] | 車２ | 22 | CCTV８ |  |  | 火 | 火 | [5 empty] | 車２ | 17 | CCTV７ |  |  | 車 |  | 車(火) |  |  |  |  | 車２ | [15 empty] | 火 |  |  | CCTV |  | AI噴霧 | AI噴霧 |  | CCTV | bar: △ 26 to △ 27
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -2075 |  |  | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -1850 | [10 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ | bar: △ 22 to △ 23
CCTV１ | 坑口 |  | △ 22: 車１; △ 27: 情報版 |  | 車２ | [12 empty] | 第30回のシナリオ→予備実験では、25回と30回に入れてやってみる
CCTV２ | 2 | 3 |  |  | 初期値 | 1000 | 一区間 | -50 |  | 1 | 1~15 | 11~17 | 25 | [14 empty] | 車 |  | 車(火)
CCTV３ | 4 | 5 | △ 22: 車２; △ 27: 2 | 16~31 | 18~24 | -25
CCTV４ | 6 | 7 |  |  | 初期値 | 1000 | 一区間 | -50 |  | 3 | 32~43 | 25~27 | 50 | [12 empty] | 車が動くシナリオ
CCTV５ | 8 | 11 | [9 empty] | 28~30 | 75 | bar: △ 22
CCTV６ | 12 | 15 |  |  | 初期値 | 1000 | 一区間 | -50 | [15 empty] | N | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火）
CCTV７ | 16 | 19 | [21 empty] | 30 | 11 | 発報位置 | [8 empty] | -2425 | bar: 28 to 30
CCTV８ | 20 | 23 | [21 empty] | 29 | CCTV１０ | [9 empty] | 車２ | bar: 29 to 30
CCTV９ | 24 | 27 | [23 empty] | 自動噴霧 | [8 empty] | -2400 | bar: 28 to 29
CCTV１０ | 28 | 31
CCTV１１ | 32
[5 empty] | Situation状況説明 |  |  | Background背景 |  |  | Assesment評価 |  | Reccomendation提案
| 指示の提案 |  |  |  | 何が起きているか
事実を伝える（〇番が発報しています等、発報箇所）、異常所見（火点のCCTVに火災と思われる赤い光が確認されます）
結論
| 鎖錠解を行って下さい。 |  |  |  | 鳳来トンネルで、火災発報 | [8 empty] | 誤報処理を行ってください。 |  |  | 鳳来トンネルで、火災発報 | [8 empty] | 誤報処理を行ってください。 | 27: 鳳来トンネルで、火災発報
[5 empty] | 火点のCCTVに、停止車両と赤い発光が確認 | [11 empty] | 火点のCCTVに単独の小さな赤い発光が確認 | [9 empty] | 27: CCTVに問題は確認できない | 通報エリアのCCTVには、停止車両、発火とみられるものは確認されません。
[5 empty] | 火災が発生していると考えられる | [11 empty] | 発煙筒であると考えられる | [9 empty] | 27: 誤報であると考えられる
| ●番に水を噴霧してください |  |  |  | 鳳来トンネルで火災が発生中 | [6 empty] | 情報源 | 見えてるもの
[5 empty] | 区画●番の停止車両から赤い発光が確認 | [7 empty] | センサ |  |  | システム⇒ |  | センサ
[5 empty] | 区画●の車から発火と考えられる | [7 empty] | 手順 |  |  |  |  | 手順
CCTV→見ているものと一致していると本人が判断
| 区画●番の停止車両から発火していたら |  |  |  |  | ●番に水を噴霧してください
指示型ではなく、誘導型である

## 31~60 (2)
F1 | info1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 車 | Q | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | Ａ | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | [7 empty] | イベント
誤報 | 31 | 発報位置 | [8 empty] | -1275 | 30 | 41 | 発報位置 |  |  |  | ● | ● |  |  |  | -2400 | 早期放水 | 51 | 発報位置 |  |  |  | ● | ● |  | ● |  | -2425 | 発報なし | 1 | [6 empty] | ３発報 | 11 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 21 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | bar: 6
| CCTV4 | [10 empty] | 29 | CCTV１０ |  |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  | 車２ |  | CCTV９ | [5 empty] | 火 | 火 |  |  | 車２ | [13 empty] | 火 | [9 empty] | 火 | bar: 6
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | -2375 |  |  | 自動噴霧 |  |  |  |  | △ | △ |  |  | -2450 |  |  | 自動噴霧 | [7 empty] | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: 6
F2 | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | W | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | Ｓ | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | １発報 | 2 | 発報位置 |  |  | ● |  |  | ３発報 | 12 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 22 | 発報位置 |  | ● |  | ● | ● | ●
誤報 | 32 | 発報位置 | [8 empty] | -1375 |  | 42 | 発報位置 |  | ● | ● | [5 empty] | -1300 |  | 52 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -1325 | [5 empty] | 火 |  | ・発煙筒による五発報 | [5 empty] | 火 | [8 empty] | 火 | bar: 8 to △ 10
| CCTV５ | [11 empty] | CCTV４ |  |  | 火 | 火 | [5 empty] | 車２ |  | CCTV５ |  |  |  | 火 | [5 empty] | 車２ |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: 8; △ 10
|  | 自動噴霧 | [8 empty] | -1475 |  |  | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -1325 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1350 | １発報 | 3 | 発報位置 |  |  | ● | ● |  | ３発報 | 13 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 23 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 8 to 9
F3 | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | E | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | D | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | [6 empty] | 火 | [7 empty] | 火 | [7 empty] | 火
| 33 | 発報位置 | [8 empty] | -1525 |  | 43 | 発報位置 |  |  |  | ● |  |  |  |  | -1625 | 早期放水 | 53 | 発報位置 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | -1550 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: 11
| CCTV５ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV６ |  |  |  |  | 火 |  |  |  |  | 車２ |  | CCTV６ |  |  | 火 | 火 | [5 empty] | 車２ | ２発報 | 4 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 14 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 24 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 11 to 12
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  |  | △ |  |  |  |  | -1600 |  |  | 自動噴霧 |  | △ | △ | [5 empty] | -1575 |  |  |  | 火 | [10 empty] | 火 | [8 empty] | 火 | bar: 11
F4 | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | R | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | Ｆ | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △
| 34 | 発報位置 | [8 empty] | -1850 |  | 44 | 発報位置 | ● | ● | ● | [5 empty] | -1750 |  | 54 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | -1825 | ２発報 | 5 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 15 | 発報位置 | ● | ● |  | ● |  | 5発報 | 25 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: △ 16 to △ 19
| CCTV７ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV７ |  | 火 | 火 | [6 empty] | 車２ |  | CCTV７ |  |  |  | 火 | [5 empty] | 車２ |  |  |  | 火 | [9 empty] | 火 | [9 empty] | 火 | bar: △ 17 to △ 19
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 | △ | △ | [6 empty] | -1725 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1850 |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 17 to △ 18
F5 | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | T | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | Ｇ | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | ２発報 | 6 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 16 | 発報位置 | ● | ● |  | ● |  | 5発報 | 26 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ●
早期放水 | 35 | 発報位置 | [8 empty] | -2150 |  | 45 | 発報位置 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | -2100 | 早期放水 | 55 | 発報位置 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | -2200 |  |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [10 empty] | 火 | bar: △ 23 to △ 24
| CCTV８ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV８ |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  |  | 車２ |  | CCTV８ | [5 empty] | 火 | 火 |  |  | 車２ |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 23 to △ 24
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -2050 |  |  | 自動噴霧 |  |  |  |  | △ | △ |  |  | -2150 | ２発報 | 7 | 発報位置 | ● | ● |  |  |  | ３発報 | 17 | 発報位置 | ● | ● |  | ● |  | 5発報 | 27 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: △ 23 to △ 24
F6 | info1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 車（火） | Y | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | Ｈ | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火） | [5 empty] | 火 | [6 empty] | 火 | [10 empty] | 火
早期放水 | 36 | 発報位置 | [8 empty] | -1200 |  | 46 | 発報位置 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | -2375 |  | 56 | 発報位置 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | -2450 |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 4 to △ 6
| CCTV３ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV１０ |  |  |  |  | 火 |  |  |  |  | 車２ |  | CCTV９ | [5 empty] | 火 | 火 |  |  | 車２ | ３発報 | 8 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 18 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● |  | 5発報 | 28 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: △ 4 to △ 5
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -2400 |  |  | 自動噴霧 |  |  |  |  | △ | △ |  |  | -2400 |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [9 empty] | 火 | bar: △ 4 to △ 5
F7 | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | U | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） | Ｊ | info1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 車（火） |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △
| 37 | 発報位置 | [8 empty] | -1475 | 早期放水 | 47 | 発報位置 |  |  |  | ● | ● | ● |  |  | -1400 | 早期放水 | 57 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | -1350 | ３発報 | 9 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 19 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● |  | 5発報 | 29 | 発報位置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: △ 9 to △ 10
| CCTV５ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV５ |  |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  | 車２ |  | CCTV５ |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  |  | 車２ |  |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [9 empty] | 火 | bar: △ 10 to △ 11
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | -1375 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1300 |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: △ 9 to △ 10
F8 | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | I | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | Ｋ | info1 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 車（火） | ３発報 | 10 | 発報位置 | ● | ● | ● |  |  | ４発報 | 20 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● |  | 7発報 | 30 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 38 | 発報位置 | [8 empty] | -1625 | 早期放水 | 48 | 発報位置 |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | -1600 |  | 58 | 発報位置 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | -1675 |  |  |  |  | 火 | [8 empty] | 火 | [11 empty] | 火 | bar: 11 to △ 14
| CCTV６ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV６ |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  |  | 車２ |  | CCTV６ | [5 empty] | 火 |  |  |  | 車２ |  |  | 自動噴霧 | △ | △ | [5 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ | bar: 13 to △ 14
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1625 |  |  | 自動噴霧 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | -1600 | [8 empty] | ４発報 | 20 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● | bar: 12 to 13
F9 | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | O | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） | Ｌ | info2 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 車（火） |  | 変数 |  |  | 値 | [7 empty] | 火
| 39 | 発報位置 | [8 empty] | -1875 |  | 49 | 発報位置 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  | -1975 | 早期放水 | 59 | 発報位置 |  |  |  |  | ● | ● | ● |  | -1950 |  | ・火災に関わる車の数 |  |  | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  | 30回目 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | bar: 16 to △ 20
| CCTV８ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV８ | [6 empty] | 火 |  |  | 車２ |  | CCTV８ | [5 empty] | 火 | 火 |  |  | 車２ |  | ・火災検知の数 |  |  | ※1 | 3 | 4 |  | ４発報 | 20 | 発報位置 | ● | ● | ● | ● | [5 empty] | 車(火) |  | 車 | bar: △ 18 to △ 19
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 |  |  |  |  | △ | △ |  |  | -2000 |  |  | 自動噴霧 |  |  |  |  | △ | △ |  |  | -1875 | [11 empty] | 火 | [9 empty] | △ | △ | bar: △ 17 to △ 18
F10 | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | P | info2 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 車（火） | Ｍ | info2 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 車（火） | [10 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ |  |  | 第30回のシナリオ→予備実験では、25回と30回に入れてやってみる
| 40 | 発報位置 | [8 empty] | -2075 |  | 50 | 発報位置 | [5 empty] | ● | ● |  | -2250 |  | 60 | 発報位置 |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | -1900 | [8 empty] | 4発報 |  | 発報位置 | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  | 車(火) |  | 車 | bar: 20 to △ 26
| CCTV９ | [9 empty] | 車２ |  | CCTV9 | [6 empty] | 火 | 火 |  | 車２ |  | CCTV７ |  |  |  | 火 | 火 |  |  |  |  | 車２ | [15 empty] | 火 |  |  | CCTV |  | AI噴霧 | AI噴霧 |  | CCTV | bar: △ 22 to △ 23
|  | 自動噴霧 | [11 empty] | 自動噴霧 | [5 empty] | △ | △ |  | -2275 |  |  | 自動噴霧 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | -1825 | [10 empty] | 自動噴霧 |  | △ | △ | bar: △ 22 to △ 23
CCTV１ | 坑口 |  | △ 22: 車１; △ 27: 情報版 |  | 車２ | [12 empty] | 第30回のシナリオ→予備実験では、25回と30回に入れてやってみる
CCTV２ | 2 | 3 |  |  | 初期値 | 1000 | 一区間 | -50 |  | 1 | 1~15 | 11~17 | 25 | [14 empty] | 車 |  | 車(火)
CCTV３ | 4 | 5 | △ 22: 車２; △ 27: 2 | 16~31 | 18~24 | -25
CCTV４ | 6 | 7 |  |  | 初期値 | 1000 | 一区間 | -50 |  | 3 | 32~43 | 25~27 | 50 | [12 empty] | 車が動くシナリオ
CCTV５ | 8 | 11 | [9 empty] | 28~30 | 75 | bar: △ 22
CCTV６ | 12 | 15 |  |  | 初期値 | 1000 | 一区間 | -50 | [15 empty] | N | info2 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 車（火）
CCTV７ | 16 | 19 | [21 empty] | 30 | 11 | 発報位置 | [8 empty] | -2425 | bar: 28 to 30
CCTV８ | 20 | 23 | [21 empty] | 29 | CCTV１０ | [9 empty] | 車２ | bar: 29 to 30
CCTV９ | 24 | 27 | [23 empty] | 自動噴霧 | [8 empty] | -2400 | bar: 28 to 29
CCTV１０ | 28 | 31
CCTV１１ | 32
[5 empty] | Situation状況説明 |  |  | Background背景 |  |  | Assesment評価 |  | Reccomendation提案
| 指示の提案 |  |  |  | 何が起きているか
事実を伝える（〇番が発報しています等、発報箇所）、異常所見（火点のCCTVに火災と思われる赤い光が確認されます）
結論
| 鎖錠解を行って下さい。 |  |  |  | 鳳来トンネルで、火災発報 | [8 empty] | 誤報処理を行ってください。 |  |  | 鳳来トンネルで、火災発報 | [8 empty] | 誤報処理を行ってください。 | 27: 鳳来トンネルで、火災発報
[5 empty] | 火点のCCTVに、停止車両と赤い発光が確認 | [11 empty] | 火点のCCTVに単独の小さな赤い発光が確認 | [9 empty] | 27: CCTVに問題は確認できない | 通報エリアのCCTVには、停止車両、発火とみられるものは確認されません。
[5 empty] | 火災が発生していると考えられる | [11 empty] | 発煙筒であると考えられる | [9 empty] | 27: 誤報であると考えられる
| ●番に水を噴霧してください |  |  |  | 鳳来トンネルで火災が発生中 | [6 empty] | 情報源 | 見えてるもの
[5 empty] | 区画●番の停止車両から赤い発光が確認 | [7 empty] | センサ |  |  | システム⇒ |  | センサ
[5 empty] | 区画●の車から発火と考えられる | [7 empty] | 手順 |  |  |  |  | 手順
CCTV→見ているものと一致していると本人が判断
| 区画●番の停止車両から発火していたら |  |  |  |  | ●番に水を噴霧してください
指示型ではなく、誘導型である

## タスク順番
被験者１ |  |  |  | 被験者2 |  |  |  | 被験者3 |  | 本番 | タスクNO | 練習
本番 | チェック | 練習 | チェック | 本番 | チェック | 練習 | チェック | 本番 | 練習 | 1-f1 | 1 | 1-f2 | 2
1-f7 |  | 1-f9 |  | 2-u |  | 2-m |  | 1-d | 2-h | 1-f4 | 4 | 1-f3 | 3
1-q |  | 2-f |  | 2-o |  | 2-f1 |  | 2-d | 1-s | 1-f7 | 7 | 1-f5 | 5
2-y |  | 2-w |  | 1-j |  | 1-f |  | 1-f7 | 1-l | 1-f8 | 8 | 1-f6 | 6
2-j |  | 1-f6 |  | 2-a |  | 1-f6 |  | 1-q | 2-f7 | 1-q | 11 | 1-f9 | 9
1-f8 |  | 2-f1 |  | 1-d |  | 1-l |  | 1-o | 2-r | 1-w | 12 | 1-f10 | 10
1-h |  | 1-s |  | 1-h |  | 1-a |  | 2-f5 | 2-f | 1-u | 17 | 1-e | 13
1-p |  | 2-k |  | 2-p |  | 1-f2 |  | 1-u | 2-e | 1-o | 19 | 1-r | 14
1-j |  | 2-h |  | 1-w |  | 1-f5 |  | 1-w | 2-k | 1-p | 20 | 1-t | 15
2-o |  | 2-m |  | 1-g |  | 1-k |  | 2-j | 1-f6 | 1-d | 23 | 1-y | 16
2-f6 |  | 1-l |  | 2-j |  | 1-y |  | 1-f8 | 1-k | 1-g | 25 | 1-i | 18
2-d |  | 1-f5 |  | 1-u |  | 1-t |  | 1-l | 1-f5 | 1-h | 26 | 1-a | 21
1-d |  | 2-t |  | 1-m |  | 2-f7 |  | 1-g | 2-f10 | 1-j | 27 | 1-s | 22
2-f5 |  | 1-f10 |  | 2-f6 |  | 1-f3 |  | 2-y | 2-q | 1-l | 29 | 1-f | 24
2-f4 |  | 1-t |  | 2-i |  | 2-h |  | 2-g | 1-r | 1-m | 30 | 1-k | 28
1-m |  | 1-y |  | 1-o |  | 1-f9 |  | 1-h | 1-f | 2-f2 | 32 | 2-f1 | 31
2-a |  | 1-a |  | 1-f4 |  | 1-f10 |  | 2-a | 1-a | 2-f3 | 33 | 2-f7 | 37
1-u |  | 2-f8 |  | 2-f3 |  | 1-s |  | 2-f6 | 1-y | 2-f4 | 34 | 2-f8 | 38
1-g |  | 1-f2 |  | 1-p |  | 2-s |  | 2-l | 1-f9 | 2-f5 | 35 | 2-f9 | 39
2-f2 |  | 1-e |  | 2-y |  | 2-f10 |  | 2-f3 | 2-t | 2-f6 | 36 | 2-f10 | 40
1-w |  | 2-f9 |  | 2-f5 |  | 2-k |  | 2-p | 2-m | 2-y | 46 | 2-q | 41
2-l |  | 1-f3 |  | 1-f8 |  | 1-e |  | 1-j | 2-f8 | 2-u | 47 | 2-w | 42
2-i |  | 2-e |  | 2-d |  | 2-r |  | 2-o | 1-f10 | 2-i | 48 | 2-e | 43
1-l |  | 2-f10 |  | 1-l |  | 2-f8 |  | 2-i | 2-f9 | 2-o | 49 | 2-r | 44
1-f4 |  | 2-s |  | 2-f2 |  | 2-t |  | 1-m | 1-t | 2-p | 50 | 2-t | 45
2-g |  | 1-k |  | 2-g |  | 2-q |  | 1-f1 | 2-f1 | 2-a | 51 | 2-s | 52
2-u |  | 2-q |  | 2-f4 |  | 2-f |  | 1-p | 1-e | 2-d | 53 | 2-f | 54
1-o |  | 2-r |  | 1-f7 |  | 2-f9 |  | 1-f4 | 2-s | 2-g | 55 | 2-h | 56
2-p |  | 2-f7 |  | 2-l |  | 2-e |  | 2-f2 | 1-f2 | 2-j | 57 | 2-k | 58
2-f3 |  | 1-r |  | 1-f1 |  | 1-r |  | 2-u | 1-f3 | 2-l | 59 | 2-m | 60
1-f1 |  | 1-f |  | 1-q |  | 2-w |  | 2-f4 | 2-w

## Sheet4
条件1 | 区間5に火点があると思われるが、非常に小さく、発煙筒等による発報の可能性があるため、\r\n誤報処理をします。
条件2 | 発報区間7の周辺には火点が確認されず、誤報の可能性があるため、\r\n誤報処理をします。 |  | 区間設定の上限である2区間が設定されたので、\r\n水噴霧鎖錠解をします。
車両の移動や、火勢の強まりによって火災範囲が広がる可能性があるため、\r\nよく観察してください。
条件3 | 区間11,12に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間12の水噴霧をします。 | 区画11にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間11の水噴霧をします。
条件4 | 区間19,18,17に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間19の水噴霧をします。 | 区画18,17にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間18の水噴霧をします。 |  | 区間17に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間19の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間17で火点がまだ確認されるため、\r\n区間17の水噴霧をします。
条件5 | 区間23,22,21に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間23の水噴霧をします。 | 区画22,21にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間22の水噴霧をします。 |  | 区間21に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間23の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間21で火点がまだ確認されるため、\r\n区間21の水噴霧をします。
条件6 | 区間5,4に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間5の水噴霧をします。 | 区間4にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間4の水噴霧をします。
条件7 | 区間11,10に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間11の水噴霧をします。 | 区画10にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間10の水噴霧をします。
条件8 | 区間14,13に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間14の水噴霧をします。 | 区間13にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間13の水噴霧をします。
条件9 | 区間21,20に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間21の水噴霧をします。 | 区間20にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間20の水噴霧をします。
条件10 | 区間27,26に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間27の水噴霧をします。 | 区間26にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間26の水噴霧をします。
条件11 | 区間31,30,29に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間31の水噴霧をします。 | 区画30,29にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間30の水噴霧をします。 |  | 区間29に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間31の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間29で火点がまだ確認されるため、\r\n区間29の水噴霧をします。
条件12 | 区間6,5に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間6の水噴霧をします。 | 区間5にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間5の水噴霧をします。
条件13 | 区間14,13に火災車両が見えるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間14の水噴霧をします。 | 区画13にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間13の水噴霧をします。
条件14 | 区間16,15に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間16の水噴霧をします。 | 区間15にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間15の水噴霧をします。
条件15 | 区間24,23,22に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間24の水噴霧をします。 | 区画23,22にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間23の水噴霧をします。 |  | 区間22に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間24の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間22で火点がまだ確認されるため、\r\n区間22の水噴霧をします。
条件16 | 区間29,28に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間29の水噴霧をします。 | 区間28にも火災車両がある可能性があるため\r\n一つ手前の区間28の水噴霧をします。
条件17 | 車両が遠くじりじりと動いている可能性があるので、停止するまでよく観察します。\r\n停止を確認→実行 | 区間11,10,9に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間11の水噴霧をします。 | 区画10,9にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間10の水噴霧をします。 | 区間9で火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間11の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間９で火点がまだ確認されるため、\r\n区間９の水噴霧をします。 | 区間9で火点がまだ確認されるため、\r\n区間9の水噴霧をします。
条件18 | 区間15,14,13に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間15の水噴霧をします。 | 区画14,13にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間14の水噴霧をします。 |  | 区間13に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間15の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間13で火点がまだ確認されるため、\r\n区間13の水噴霧をします。
条件19 | 車両が遠くじりじりと動いている可能性があるので、停止するまでよく観察します。\r\n停止を確認→実行 | 区間20,19に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間20の水噴霧をします。 | 区間19にも火災車両がある可能性があるため\r\n一つ手前の区間19の水噴霧をします。
条件20 | 車両が遠くじりじりと動いている可能性があるので、停止するまでよく観察します。\r\n停止を確認→実行 | 区間21,20に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間21の水噴霧をします。 | 区間20にも火災車両がある可能性があるため\r\n一つ手前の区間20の水噴霧をします。
条件21 | 車両が遠くじりじりと動いている可能性があるので、停止するまでよく観察します。\r\n停止を確認→実行 | 区間27,26,25に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間27の水噴霧をします。 | 区画26,25にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間26の水噴霧をします。 | 区間25に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間27の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間25で火点がまだ確認されるため、\r\n区間25の水噴霧をします。 | 区間26で火点がまだ確認されるため、\r\n区間26の水噴霧をします。
条件22 | 区間7,6に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間7の水噴霧をします。 | 区間6にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間6の水噴霧をします。
条件23 | 区間15,14,13に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間15の水噴霧をします。 | 区画14,13にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間14の水噴霧をします。 |  | 区間13に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間15の水噴霧を停止します。 |  |  | 火点がまだ確認されるため、\r\n一つ手前の区間13の水噴霧をします。
条件24 | 区間17,16に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間17の水噴霧をします。 | 区間16にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間16の水噴霧をします。
条件25 | 区間24,23に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間24の水噴霧をします。 | 区間23にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間23の水噴霧をします。
条件26 | 区間29,28に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間29の水噴霧をします。 | 区間28にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間28の水噴霧をします。
条件27 | 区間9,8に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間9の水噴霧をします。 | 区間8にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間8の水噴霧をします。
条件28 | 区間16,15,14に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間16の水噴霧をします。 | 区画14,13にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間15の水噴霧をします。 |  | 区間14に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間16の水噴霧を停止します。 |  |  | 区間14で火点がまだ確認されるため、\r\n一つ手前の区間14の水噴霧をします。
条件29 | 区間21,20に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間21の水噴霧をします。 | 区間20にも火災車両がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間20の水噴霧をします。
条件30 | 区間20,19,18に火災車両が見えるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間20の水噴霧をします。 | 区画19にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間19の水噴霧をします。
条件99 | 区間30,29に火災車両がある可能性があるが、水で火点が見えなくなる可能性があるため、\r\n奥の区間30の水噴霧をします。 | 区画29にも火点がある可能性があるため、\r\n一つ手前の区間29の水噴霧をします。
水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
レコメンド内容、もっと具体的に、13と14の間に見えるが、線がずれていて、15にかかっている可能性も考えられるため、15に出すという説明をする。それくらいまで、丁寧に説明する。 指示だけは、システムの意図を理解できなくて、違うことをするという結果が得られる。
条件4 | 自動放水区間外を含む、区間19,18,17に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間19の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間18の水噴霧を行います。 | 区間17に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間19の水噴霧を停止します。 | まだ区間17に火災車両が確認されるため、区間17の水噴霧を行います。
条件7 | 自動放水区間外を含む、区間11,10に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間11の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間10の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件8 | 自動放水区間外を含む、区間14,13に火災車両がある可能性があるが、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間14の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間13の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件11 | 自動放水区間外を含む、区間31,30,29に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間31の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間30の水噴霧を行います。 | 区間29に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間31の水噴霧を停止します。 | まだ区間29に火災車両が確認されるため、区間29の水噴霧を行います。
条件12 | 自動放水区間外を含む、区間6,5に火災車両がある可能性があるが、水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間6の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間5の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件17 | 車両が遠くじりじりと動いている可能性があるので、停止するまでよく観察します。\r\n車両の停止を確認したら実行を押してください | 区間11,10,9に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間11の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間10の水噴霧を行います。 | 区間9に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間11の水噴霧を停止します。 | まだ区間9に火災車両が確認されるため、区間9の水噴霧を行います。
条件19 | 車両が遠くじりじりと動いている可能性があるので、停止するまでよく観察します。\r\n車両の停止を確認したら実行を押してください | 区間20,19に火災車両がある可能性があるが、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間20の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間19の水噴霧を行います。
条件20 | 車両が遠くじりじりと動いている可能性があるので、停止するまでよく観察します。\r\n車両の停止を確認したら実行を押してください | 区間21,20に火災車両がある可能性があるが、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間21の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間20の水噴霧を行います。
条件23 | 自動放水区間外を含む、区間15,14,13に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、区間15の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間14の水噴霧を行います。 | 区間13に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間15の水噴霧を停止します。 | まだ区間29に火災車両が確認されるため、一つ手前の区間29の水噴霧を行います。
条件25 | 自動放水区間外を含む、区間24,23に火災車両がある可能性があるが、水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間24の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間23の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件26 | 自動放水区間外を含む、区間29,28に火災車両がある可能性があるが、水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間29の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間28の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件27 | 自動放水区間外を含む、区間9,8に火災車両がある可能性があるが、水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間9の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間9の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件29 | 自動放水区間外を含む、区間21,20に火災車両がある可能性があるが、水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間21の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間20の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件30 | 自動放水区間外を含む、区間20,19,18に火災車両が見えるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間20の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間19の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件99 | 自動放水区間外を含む、区間30,29に火災車両がある可能性があるが、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間30の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間29の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
車両の移動や、火勢の強まりによって火災範囲が広がる可能性があるため、\r\nよく観察してください。\r\n※実行ボタンを押さないでください
条件32 | 発報区間8,9,10の周辺には火点が確認されず、誤報の可能性があるため、\r\n誤報処理をします。
条件33 | 自動放水区間の区間11に火災車両がある可能性があるが、正確な位置がわかりづらいので、\r\n念のため、奥の区間12の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間11の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件34 | 自動放水区間外を含む、区間19,18,17に火災車両が見えるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間19の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間18の水噴霧を行います。 | 区間17に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間15の水噴霧を停止します。 | まだ区間17に火災車両が確認されるため、一つ手前の区間17の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件35 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件36 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件46 | 自動放水区間外を含む、区間29,28,27に火災車両が見えるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間29の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間28の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件47 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件48 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件49 | 自動放水区間外を含む、区間21,20,19に火災車両が見えるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間21の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間20の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件50 | 自動放水区間外を含む、区間27,26,25に火災車両が見えるが、正確な位置がわかりづらく、また水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\nまずは、奥の区間27の水噴霧をします。 | 水で火点の様子が見えなくなる可能性があるため、\r\n一旦、水噴霧鎖錠解をします。 | まだ火災車両が確認されるため、一つ手前の区間26の水噴霧を行います。 | 区間17に火点がまだ確認されます。水噴霧は2区間のみしかできないため、\r\n奥の区間15の水噴霧を停止します。 | まだ区間25に火災車両が確認されるため、一つ手前の区間17の水噴霧を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件51 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件53 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件55 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件57 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。
条件59 | 自動放水区間に火災車両が確認できるため、早期放水を行います。 | 水噴霧が火点に当たっていない可能性があるため、\r\nよく確認してください。

## Sheet5
変数
提示 | 発報情報
CCTV画像
設備連動
ログ
火災経過時間
トンネル | トンネル特有の特徴 | 日本坂トンネルのみ3か所の同時噴霧が可能
| 等級 | AA級
| 通行方向 | 一方通行、対面通行
| 搭載設備 | 新東名は新しい性能が高い設備である？
| トンネルの場所 | 担当エリアの端（いなさの事例）、HSCが近い
| 周辺環境 | トンネル群
火 | 大きさ | 小さい、大きい
| 拡大速度 | 広がりが早い
| 発生原因 | 事故、故障、自然発火、故意による発火
| 火災発生場所 | 車、積載物、落下物、発煙筒、人、トンネル内設備
| 見え方 | 火点が直視できる、遮蔽物に隠れている、CCTVの故障
車 | 数 | 1台、複数台
| 位置 | 坑口、直線、曲がり
| 動き | 停止、前進、後退
| 種類 | 乗用車、トラック、バイク
| 状態 | 横転、逆さま、玉突き状態
人 | 属性 | 子供、大人、お年寄り
| 人数 | １人、複数人
| 搭乗者の状態 | 意識の有無
| 場所 | 車内、車外
| 行動 | 消火、救助（脱出）、避難
装置 | CCTV | 運転・故障
| 水噴霧 | 運転・故障
| 情報版 | 運転・故障
| ジェットファン | 運転・故障、位置

## Sheet3
ここで放水予告がわかる